## СМР_б.ред 5
Приложение 4 - Остойностен списък с оборудване/софтуер*
Кандидат: Институт по Океанология - БАН
Наименование на проектното предложение: ЦК БЛУ КРИСТАЛ / процедура BG16RFPR002-1.014
Разходи за закупуване на оборудване/софтуер
№ по ред |  | Наименование на оборудване | Единица мярка | Количество | Единична цена без ДДС (лева) | Общо без ДДС (лева) | Общо с ДДС (лева) | Източник за формиране на единична цена на вид оборудване/софтуер**
1 | ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ | 24-метров научноизследователски кораб | бр | 1 | 5500000 | 5500000 | 6600000 | пазарно проучване
2 | ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА "АКАД. А.БАЛЕВСКИ" ПРИ БАН | Аeродинамична тръба от отворен тип (ref. ZT/77/2024 Case ref. : TP.513.16.2024) | бр | 1 | 1000000 | 1000000 | 1200000 | оферта
88 | РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | СМР за модернизация на ЦИКО и изграждане на съвременен информационен център 1. Ремонт и модернизация на 140 кв. метра от помещенията на ЦИКО; 2. Изграждане на сървърно помещение с размери 5 х 8 метра: 2.1. Достъп до помещението чрез 3 врати; 2.2. Антистатичен и негорим двоен под с височина 50 см издържащ на натоварване от 1200 кг/м2; 2.3. Облицовка на стените с термоизолационен, шумопоглъщащ и негорим материал (термопанели или италбонд + вата); 2.4. Таван - окачен термоизолационен, растерен и негорим). |  | 1 | 175000 | 175000 | 210000 | оферта
89 | УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС | CMР лаболатория БУ | бр | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | оферта
***
Общо разходи за оборудване | [5 empty] | 6695000 | 8034000
* Приложение 4 Остойностен списък с оборудване се попълва и прикачва в ИСУН 2020 във файл формат Excel. ** В колона "Източник за формиране на единична цена на вид оборудване" се посочват подходящи източници на информация, въз основа на които са определени планираните стойности на разходите - номер и дата на оферта/и и/или проучвания в интернет (хиперлинкове към съответните интернет базирани източници). *** При добавяне на допълнителни редове в Приложение 4 - Остойностен списък с оборудване, ще бъде необходимо да се променят заложените формули в Приложение 4 и да се създадат нови формули, по аналог на зададените в образеца.
Изпълнителна агенция
"Програма за образование"

## Остойностен списък_б.ред 4
Приложение 4 - Остойностен списък с оборудване/софтуер*
Кандидат: Институт по Океанология - БАН
Наименование на проектното предложение: ЦК БЛУ КРИСТАЛ / процедура BG16RFPR002-1.014
Разходи за закупуване на оборудване/софтуер
№ по ред |  | Наименование на оборудване | Единица мярка | Количество | Единична цена без ДДС (лева) | Общо без ДДС (лева) | Общо с ДДС (лева) | Източник за формиране на единична цена на вид оборудване/софтуер**
3 | УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС | Статистически софтуер | бр | 2 | 22100 | 44200 | 53040 | оферта
4 |  | База данни /Лиценз за Oracle | бр | 1 | 10000 | 10000 | 12000 | https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/pricing/technology-price-list-070617.pdf
5 |  | Обучение за работа с ArcGIS | бр | 10 | 100 | 1000 | 1200 | оферта
6 |  | ГИС софтуер | бр | 1 | 7000 | 7000 | 8400 | оферта
7 |  | Монитори | бр | 6 | 1000 | 6000 | 7200 | https://pcshop.bg/monitori-displei/vsichki-monitori/samsung-32bg700-32-odyssey-g7-smart-ips-144-hz-1-ms-gtg-3840x2160-350-cdm2-10001-contrast-hdr-400-ey
8 |  | Стационарни работни станции | бр | 3 | 4000 | 12000 | 14400 | https://pcshop.bg/kompyutri-laptopi/nastolni-kompyutri/vsichki-nastolni-kompyutri/dell-xps-8960-tower-intel-core-i714700-20-core-28-threads-21-ghzto-53ghz-16gb-2x8gb-ddr5-5600mts-1tb
9 |  | Преносими компютри | бр | 3 | 3500 | 10500 | 12600 | https://pcshop.bg/kompyutri-laptopi/laptopi/laptopi-nai-razlichni-modeli/dell-precision-3591-intel-core-ultra-7-155h-vpro-24mb-cache-16c-up-to-48-ghz-156-fhd-1920x1080-400-n
10 |  | Цветно лазерно мултифункционално устройство | бр | 1 | 950 | 950 | 1140 | https://pcshop.bg/printeri/vsichki-printeri/tzvetni-lazerni-printeri/hp-color-laserjet-pro-mfp-4302fdw-2
11 |  | Цветно лазерно мултифункционално устройство | бр | 1 | 10000 | 10000 | 12000 | https://hp.it-shop.bg/product7080/T3U55A-HP-Color-LaserJet-Enterprise-M776dn-mfp-HP-cveten-lazeren-printer-kopir-skener-faks-opciya-.html
12 |  | Комуникационно оборудване | бр | 3 | 1640 | 4920 | 5904 | https://pcshop.bg/ups-mrezhovi-produkti/mrezhovi-produkti/aksespoint/cisco-meraki-mr46e-wifi-6-indoor-ap-w-external-antenna-connectors
13 |  | Сървър за извършване на симулации | бр | 1 | 130000 | 130000 | 156000 | оферта
14 |  | Радио управляема лодка за вземане на сондажен материал + сонар | бр | 1 | 48040 | 48040 | 57648 | оферта
15 |  | Осцилоскоп | бр | 5 | 1200 | 6000 | 7200 | https://vikiwat.com/tsifrov-ostsiloskop-sds1202-200-mhz-1-gsa-s-2-kanalen-10-kpts
16 |  | Сигнал-генератор | бр | 5 | 700 | 3500 | 4200 | https://vikiwat.com/product/19966/funktsionalen-generator-afg-2025-tsifrov-dds-ot-0-1-hz-do-25-mhz.html
17 |  | Станция за запояване | бр | 4 | 500 | 2000 | 2400 | https://vikiwat.com/stantsia-za-zapoyavane-sp-90b-230vac-90w-lcd-solder-peak
18 |  | Станция за запояване с горещ въздух | бр | 2 | 800 | 1600 | 1920 | https://vikiwat.com/stantsia-za-goresht-vazduh-sp-1011dlr-320w-160-480degc-solder-peak-155537
19 |  | Станция за разпояване | бр | 4 | 500 | 2000 | 2400 | https://elimex.bg/product/63954-stantsiya-razpoyavane-i-spoyavane-zd-8917b
20 |  | USB цифров микроскоп | бр | 2 | 500 | 1000 | 1200 | https://etop.bg/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-Andonstar-AD209
21 |  | Лабораторно захранване | бр | 5 | 1300 | 6500 | 7800 | https://vikiwat.com/laboratorno-zahranvane-impulsno-sps-3610-1-kanala-10a-36vdc
22 |  | Мултимер | бр | 5 | 1000 | 5000 | 6000 | https://vikiwat.com/multitset-38xr-tsifrov-lcd-vdc-vac-adc-aac-ohm-f-hz-degc-beha-amprobe
23 |  | Софтуер - CAD | бр | 5 | 3000 | 15000 | 18000 | https://www.labcenter.com/pricing/comm/
24 |  | PCB 3D printer/CNC фреза | бр | 1 | 10000 | 10000 | 12000 | https://www.voltera.io/v-one
25 |  | Стационарни работни станции | бр | 3 | 4000 | 12000 | 14400 | https://pcshop.bg/kompyutri-laptopi/nastolni-kompyutri/vsichki-nastolni-kompyutri/dell-xps-8960-tower-intel-core-i714700-20-core-28-threads-21-ghzto-53ghz-16gb-2x8gb-ddr5-5600mts-1tb
26 |  | Монитори | бр | 3 | 1000 | 3000 | 3600 | https://pcshop.bg/monitori-displei/vsichki-monitori/samsung-32bg700-32-odyssey-g7-smart-ips-144-hz-1-ms-gtg-3840x2160-350-cdm2-10001-contrast-hdr-400-ey
27 |  | Преносими компютри | бр | 2 | 3500 | 7000 | 8400 | https://pcshop.bg/kompyutri-laptopi/laptopi/laptopi-nai-razlichni-modeli/dell-precision-3591-intel-core-ultra-7-155h-vpro-24mb-cache-16c-up-to-48-ghz-156-fhd-1920x1080-400-n
28 |  | Цветно лазерно мултифункционално устройство | бр | 1 | 950 | 950 | 1140 | https://pcshop.bg/printeri/vsichki-printeri/tzvetni-lazerni-printeri/hp-color-laserjet-pro-mfp-4302fdw-2
29 |  | Апарат за IR хроматография | бр | 1 | 58200 | 58200 | 69840 | оферта
30 |  | Система за екстракция | бр | 1 | 53640 | 53640 | 64368 | оферта
31 |  | Индустриален дрон | бр | 1 | 29885.6667 | 29885.6667 | 35862.8 | oферта
32 |  | 3D принтер за изработка на прототипи | бр | 1 | 12000 | 12000 | 14400 | оферта
33 |  | 3D Скенер за дигитализация | бр | 1 | 43000 | 43000 | 51600 | оферта
34 |  | Очила с добавена реалност- комплект | бр | 4 | 9000 | 36000 | 43200 | oферта
35 |  | Монитори /по два на работна станция | бр | 6 | 1000 | 6000 | 7200 | https://pcshop.bg/monitori-displei/vsichki-monitori/samsung-32bg700-32-odyssey-g7-smart-ips-144-hz-1-ms-gtg-3840x2160-350-cdm2-10001-contrast-hdr-400-ey
36 |  | Стационарни работни станции | бр | 3 | 4000 | 12000 | 14400 | https://pcshop.bg/kompyutri-laptopi/nastolni-kompyutri/vsichki-nastolni-kompyutri/dell-xps-8960-tower-intel-core-i714700-20-core-28-threads-21-ghzto-53ghz-16gb-2x8gb-ddr5-5600mts-1tb
37 |  | Преносими компютри | бр | 4 | 3500 | 14000 | 16800 | https://pcshop.bg/kompyutri-laptopi/laptopi/laptopi-nai-razlichni-modeli/dell-precision-3591-intel-core-ultra-7-155h-vpro-24mb-cache-16c-up-to-48-ghz-156-fhd-1920x1080-400-n
38 |  | Таблет | бр | 4 | 917.35 | 3669.4 | 4403.28 | https://pcshop.bg/smart/tableti/vsichki-tableti/apple-109inch-ipad-10th-wifi-256gb-blue
39 |  | Цветно лазерно мултифункционално устройство | бр | 1 | 935 | 935 | 1122 | https://pcshop.bg/printeri/vsichki-printeri/tzvetni-lazerni-printeri/hp-color-laserjet-pro-mfp-4302fdw-2
40 |  | Стопански инвентар | списък | 1 | 52001.6 | 52001.6 | 62401.92 | оферта
|  | обща сума | [5 empty] | 817790
41 | РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | Дигитална лаборатория за изследване на водата Model Y729108 | бр | 10 | 445.8333 | 4458.3333 | 5350 | https://uchitel.bg/digitalna-laboratoriya-za-izsledvane-na-vodata
42 |  | Thermo Scientific™ Orion Star™ A329 pH/ISE/Conductivity/Dissolved Oxygen Portable Multiparameter Meter | бр | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | https://www.fishersci.nl/shop/products/orion-star-a329-ph-ise-conductivity-dissolved-oxygen-portable-multiparameter-meter/11621489
43 |  | Digital multiparameter water quality analysis MPG-6099 for RiverLakes | бр | 10 | 9196 | 91960 | 110352 | https://www.aliexpress.com/item/1005004193043303.html
44 |  | Многопараметричен анализатор на качеството на водата за онлайн непрекъснат мониторинг на вода PH ORP TDS DO свободен хлор | бр | 10 | 22363.3533 | 223633.5333 | 268360.24 | https://etop.bg/water-quality-products
45 |  | Apure Water Quality Monitoring Buoy Multiple parametres for River water quality measurement | бр | 3 | 10000 | 30000 | 36000 | https://glenvironment.en.made-in-china.com/product/kJWrwqEoCMVH/China-Apure-Water-Quality-Monitor-Buoy-Multiple-Parameter-for-River-Water-Quality-Measurement.html
46 |  | Моторна лодка | бр | 1 | 46665.8333 | 46665.8333 | 55999 | https://bgboats.eu/produkt/rib-stingher-28-suzuki-250hp-2008/
47 |  | Колесар | бр | 1 | 6415.8667 | 6415.8667 | 7699.04 | https://ribarskitakumi.com/shop/kolesar-za-lodka-6-8m/
48 |  | Радиоуправляема лодка за вземане на сондажен материал+сонар | бр | 5 | 3332.5 | 16662.5 | 19995 | https://totalcarp.bg/lodki-sonari/lodka-bearcreeks-cormorant
49 |  | Софтуер Periskal | бр | 2 | 16666.6667 | 33333.3333 | 40000 | https://www.periskal.com/en/river-information-services
50 |  | Високоизчислителни компютри SPEED Hard Dream I9 13th Gen | бр | 20 | 11349.1667 | 226983.3332 | 272379.9998 | https://www.speedcomputers.biz/speed-game-hard-dream-i9-13th-gen-ekstremen-pc/
51 |  | Монитор ASUS ROG Swift OLED 49" | бр | 20 | 2415.8333 | 48316.6667 | 57980 | https://dartek.bg/computers/monitors/asus-rog-swift-oled-pg49wcd-49inch-oled-curved-1800r-5120x1440-250cdm2-003ms-hdmi-dp-usbc-2xusb-32-g
52 |  | Работни станции HP EliteOne 870 G9 AiO | бр | 15 | 4787.5 | 71812.5 | 86175 | https://dartek.bg/computers/kompyutarni-sistemi/hp-eliteone-870-g9-aio-intel-core-i714700-27inch-qhd-32gb-1tb-ssd-w11p-smartbuy-eu
53 |  | Интерактивен екран | бр | 10 | 7674.4083 | 76744.0833 | 92092.9 | https://www.emag.bg/interaktivna-bjala-dyska-samsung-flip-pro-85-wm85b-ultra-hd-3840-x-2160-hdmi-displayport-wi-fi-tychskrijn-cheren-lh85wmbwlgcxen/pd/DDH0MQYBM/
54 |  | База данни Oracle | бр | 4 | 29818.1667 | 119272.6667 | 143127.2 | https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/pricing/technology-price-list-070617.pdf
55 |  | Traditional Licensing - IBM SPSS Statistics Premium v26 | бр | 18 | 37570.89 | 676276.02 | 811531.224 | https://www.g2.com/products/ibm-spss-statistics/pricing
56 |  | MATLAB Standart | бр | 12 | 1341.8175 | 16101.81 | 19322.172 | https://uk.mathworks.com/pricing-licensing.html
57 |  | SIMULINK пакет с приложения | бр | 2 | 1833.8173 | 3667.6345 | 4401.1614 | https://uk.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodcode=SL&intendeduse=comm
58 |  | MAXQDA Analytics Pro (5year licence)+AI Assist Premium+Team Cloud -12 single users+4 cloud | бр | 1 | 16741.9048 | 16741.9048 | 20090.2858 | https://www.msmiami.com/Products_s/1.htm
59 |  | Atlas.ti | бр | 2 | 432.3634 | 864.7268 | 1037.6722 | https://shop.atlasti.com/74/catalog/category.94912/language.en/currency.EUR/?id=EjGoWcFXyI
60 |  | Видеоконферентна система RALLY PLUS | бр | 1 | 4888.3333 | 4888.3333 | 5866 | https://dellshop.bg/videoconf/videokonferentna-sistema-rally-plus
61 |  | мултифункционално устройство тип 1 | бр | 5 | 1515.8333 | 7579.1667 | 9095 | https://dartek.bg/periphery/printer-scanner/laser-mf/canon-isensys-mf552dw-printerscannercopier
62 |  | мултифункционално устройство тип 2 | бр | 1 | 10876.6667 | 10876.6667 | 13052 | https://dartek.bg/periphery/printer-scanner/laser-mf/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776z
63 |  | принтер със скенер тип 2 | бр | 5 | 375 | 1875 | 2250 | https://zora.bg/product/mfc-l2712dw
64 |  | хладилник | бр | 2 | 666.6667 | 1333.3333 | 1600 | https://www.technopolis.bg/bg/Hladilnici-s-dolen-frizer/Hladilnik-s-frizer-GORENJE-NRK6182PS4/p/651455
66 |  | Система за сигурност, контрол на достъпа и видеонаблюдение за информационния център 1. 10 камери за наблюдение; 2. NVR за съхранение на данните; 3. Система за достъп с RFID чипове и ПИН кодове; 4. Алармена система. |  | 1 | 25000 | 25000 | 30000 | Оферта SECURYTRON_2
67 |  | Система за пожарна и аварийна безопасност 1. Многоточкова система за детекция на пожари; 2. Система за автоматично гасене на пожари с химически реагенти, които са безвредни за хората и оборудването; 3. Контролни терминали. |  | 1 | 25000 | 25000 | 30000 | Оферта SECURYTRON_3
68 |  | Основно електрозахранване и осветление 1. Изграждане на система за основно електрозахранване на информационния център; 2. Изграждане на система за осветление на информационния център; 3. Изграждане на нови електрически табла с АВР (автоматично включване на резервата); 4. Автоматични предпазители; 5. Апаратура за отчитане на изразходваната енергия; 6. Окабеляване на помещенията; 7. Изграждане на кабелни трасета за връзка на информационния център към два независими трафопоста; |  | 1 | 50000 | 50000 | 60000 | Оферта SECURYTRON_4
69 |  | Система за аварийно външно захранване 1. Доставка и монтаж на автоматичен дизелов генератор с мощност 50 KW и възможност за непрекъсната работа за период от 12 часа; 2. Изграждане на трасета за свързване на генератора към инфраструктурата на информационния център; |  | 1 | 33333.3333 | 33333.3333 | 40000 | Оферта SECURYTRON_5
70 |  | Система за непрекъсваемо токозахранване 1. Доставка и монтаж на 50 KVA UPS масив за осигуряване на непрекъсваемо токозахранване за период от 30 минути (до задействане на генератора); 2. Изграждане на трасета за свързване на UPS масива към инфраструктурата на информационния център; |  | 1 | 75000 | 75000 | 90000 | Оферта SECURYTRON_6
71 |  | Система за климатичен и атмосферен контрол за информационния център 1. Доставка и монтаж на автоматизирана система от резервирани специализирани промишлени климатици; 2. Доставка на устройства за контрол на влажността и качеството на въздуха; | брой | 1 | 125000 | 125000 | 150000 | Оферта SECURYTRON_7
72 |  | Пасивно оборудване и прилежаща инфраструктура за информационния център 1. 10 бр. 42U телекомуникационни/сървърни шкафове; 2. Скари за кабели; 3. 10 бр. KVM с вграден монитор; 4. 20 бр. PDU с 24 шуко гнезда - C13; 5. 36 бр. кабелни аранжори; 6. 36 бр. пач панели; | брой | 1 | 50000 | 50000 | 60000 | Оферта SECURYTRON_8
73 |  | Активно комуникационно оборудване за информационния център 1. 3 броя комутатори Cisco C9300X-24Y; 2. 10 броя комутатори Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM; 3. 3 бр. 48-портови комутатори Cisco CBS350-48T-4G; | брой | 1 | 150000 | 150000 | 180000 | https://www.jarcomputers.com/cisco-catalyst-9300x-24x25g-fiber-ports-modular-uplink-switch-sprod-666817.html https://www.jarcomputers.com/komutator-mikrotik-crs326-24s2qrm-24-sfp-2qsfp-prod-ntlhmikrotikcrs32624s2qrm.html https://www.jarcomputers.com/cisco-cbs350-48t-4g-eu-prod-ntlhciscocbs35048t4geu.html
74 |  | Високоизчислителна многофункционална мобилна система: 1. Процесор: Intel Core i9-14900HX (24-ядрен, 32-нишков, 2.20- 5.80GHz, 36MB Кеш) 2. Оперативна памет: 64GB (2x 32768MB) DDR5 3. Видео карта: NVIDIA GeForce RTX 4090 (16GB GDDR6) 4. Памет: 8TB SSD NVMe 5. Екран: 18-инчов (45.72 см.) - 2560x1600 (WQXGA), 240Hz Mini LED матов | брой | 15 | 7155.83 | 107337.5 | 128805 | https://laptop.bg/laptops-asus-ROG_Strix_SCAR_18_G834_2024-asus_rog_strix_scar_18_g834jyrr6018x Надграждане на модела от 32GB (2x 16384MB) - DDR5, 5600MHz на 64GB (2x 32768MB) DDR5 Надграждане на модела до 8TB SSD NVMe: 2x 4000GB
75 |  | Supermicro SYS-2029GP-TR GPU сървър за изчисления на AI модели: 1. Процесор: 2 х Intel® Xeon Gold 6258R 28-cores 2.7 GHz 2. Оперативна памет: 8 х Samsung 64GB 2933/3200MHz DDR4 Reg. ECC 3. GPU контролер: nVIDIA H100 with 80GB, 350W (PCIeGen5) 4. Памет: Samsung 3840GB PM897, SATA, 2.5 inch, 3 DWPD + Western Digital 20TB SATA 3 256MB, Enterprise 5. Мрежов интерфейс: 2х Supermicro AOC-AH25G-m2S2TM, 2-port 25G SFP28, 2-port 10G Base-T | брой | 1 | 91666.7 | 91666.66 | 109999.99 | https://www.persy.com/bg/c/68-/conf/593--s370-2u-8-hdd-3-5-hotswap-dual-psu-6x-gpu-cards.html "Надграждане на модела с процесор Intel® Xeon Gold 6258R 28-cores 2.7 GHz https://www.persy.com/bg/comps/2253-Xeon%20Gold%206258R%2028-cores%202.7%20GHz.html" "Надграждане на модела с оперативна памет Samsung 64GB 2933/3200MHz DDR4 Reg. ECC https://www.persy.com/bg/comps/1737-64GB%202933/3200MHz%20DDR4%20Reg.%20ECC.html" "Надграждане на модела с GPU контролер nVIDIA H100 with 80GB, 350W (PCIeGen5) https://www.persy.com/bg/comps/2679-H100%20with%2080GB,%20350W%20(PCIeGen5).html" "Надграждане на модела с памет Samsung 3840GB PM897, SATA, 2.5 inch, 3 DWPD https://www.persy.com/bg/comps/2437-3840GB%20PM897,%20SATA,%202.5%20inch,%203%20DWPD.html" "Надграждане на модела с памет Western Digital 20TB SATA 3 256MB, Enterprise https://www.persy.com/bg/comps/2455-20TB%20SATA%203%20256MB,%20Enterprise.html" "Надграждане на модела с мрежов интерфейс Supermicro AOC-AH25G-m2S2TM, 2-port 25G SFP28, 2-port 10G Base-T https://www.persy.com/bg/comps/2528-AOC-AH25G-m2S2TM,%202-port%2025G%20SFP28,%202-port%2010G%20Base-T.html"
76 |  | QSAN XS1216D-EU сървър за съхранение на данни: 1. Процесор: Intel® 2-core processor 2. Оперативна памет: 32GB DDR4 ECC 3. Памет: 16 х Samsung 3840GB PM897, SATA, 2.5 inch, 3 DWPD 4. RAID Controller: Dual-active контролер 5. Мрежов интерфейс: QSAN 2-port 10GbE iSCSI Host Card (RJ-45) + QSAN 4-port 10GbE iSCSI Host Card (SFP+) | брой | 4 | 45678.12 | 182712.48 | 219254.976 | https://www.persy.com/bg/c/71-/conf/538--ss012-qsan-smb-xs1216d-eu-16-hdd-dual-controller.html "Надграждане на модела с памет Samsung 3840GB PM897, SATA, 2.5 inch, 3 DWPD https://www.persy.com/bg/comps/2437-3840GB%20PM897,%20SATA,%202.5%20inch,%203%20DWPD.html" "Надграждане на модела с мрежов интерфейс QSAN 2-port 10GbE iSCSI Host Card (RJ-45) https://www.persy.com/bg/comps/2053-2-port%2010GbE%20iSCSI%20Host%20Card%20(RJ-45).html" "Надграждане на модела с мрежов интерфейс QSAN 4-port 10GbE iSCSI Host Card (SFP+) https://www.persy.com/bg/comps/2052-4-port%2010GbE%20iSCSI%20Host%20Card%20(SFP+).html"
77 |  | Високопроизводителен изчислителен сървър Supermicro SYS-7089P-TR4T: 1. Процесор: 8 х Intel® Xeon Platinum 8253 16-cores 2.2 GHz 2. Оперативна памет: 24 х Samsung 16GB 2933/3200MHz DDR4 Reg. ECC 3. Памет: Samsung 3840GB PM897, SATA, 2.5 inch, 3 DWPD 4. Дънна платка: Intel® C621 Chipset 5. Мрежов интерфейс: Supermicro AOC-AG-i4M, 4x 1Gbps ports, 4x RJ45 + Supermicro AOC-STG-I4S, 4 port, 10Gbit SFP+ | брой | 2 | 88333.33 | 176666.67 | 212000.004 | https://www.persy.com/en/c/16-/conf/573--s356-7u-16-hdd-2-5-hotswap-dual-psu-coffee-lake.html "Надграждане на модела с процесор Intel® Xeon Platinum 8253 16-cores 2.2 GHz https://www.persy.com/en/comps/2414-Xeon%20Platinum%208253%2016-cores%202.2%20GHz.html" "Надграждане на модела с оперативна памет Samsung 16GB 2933/3200MHz DDR4 Reg. ECC https://www.persy.com/en/comps/1735-16GB%202933/3200MHz%20DDR4%20Reg.%20ECC.html" "Надграждане на модела с памет Samsung 3840GB PM897, SATA, 2.5 inch, 3 DWPD https://www.persy.com/bg/comps/2437-3840GB%20PM897,%20SATA,%202.5%20inch,%203%20DWPD.html" "Надграждане на модела с мрежов интерфейс Supermicro AOC-AG-i4M, 4x 1Gbps ports, 4x RJ45 https://www.persy.com/en/comps/2527-AOC-AG-i4M,%204x%201Gbps%20ports,%204x%20RJ45.html" "Надграждане на модела с мрежов интерфейс Supermicro AOC-STG-I4S, 4 port, 10Gbit SFP+ https://www.persy.com/en/comps/2707-AOC-STG-I4S,%204%20port,%2010Gbit%20SFP+.html"
78 |  | Специализирана ECDIS симулационна система за речна и морска навигация Class C 1. Набор от 13 (12 студентски и 1 инструкторска) хардуерни и софтуерни системи за обучение, всяка от които трябва да разполага с: 1.1. Симулационна среда за 360 градусово симулиране на пристанищна, речна и морска среда 1.2. 19" LCD/LED монитор за визуализация на радарна информация; 1.3. 19" LCD/LED монитор за визуализация на ECDIS; 1.4. 19" LCD/LED монитор за планиране на маршрут по ECDIS; 1.5. 26-27" LCD/LED монитор за визуално ориентиране и наблюдение на околната среда с видимост на 360 градуса в хоризонтална и вертикална посока; 1.6. Модули за управление/контрол на моторите/AIS/автопилот/GPS; 2. Набор от S-57 ENC /SENC карти; 3. Набор от 10 навигационни карти за популярни пристанища, морски пътища и особени речни и морски зони; 4. Набор от 3 ARCS-one карти; 5. Радарна/ARPA/AIS база данни за всяка от симулираните локации; 6. Набор от ръководства за употреба, референтни литературни източници и книги: 6.1. ECDIS and Positioning by Dr. Andy Norris Publisher: The Nautical Institute; 6.2. ECDIS Procedures Guide by Malcolm Instone, Publishers: Witherby; 6.3. The Electronic Chart, 3rdEdition, Authors: Horst Hecht, Bernhard Berking; 6.4. IHOS-57, Electtonic Navigational Chart (ENC), Edition3.1 или по-ново; | брой | 1 | 183333.33 | 183333.33 | 219999.996 | Оферта DARTEK_1
79 |  | Създаване на цифров двойник на сегмент от река Дунав с възможност за 360 градусово наблюдение на околната среда във вертикална и хоризонтална посока | брой | 1 | 291666.6667 | 291666.6667 | 350000 | Оферта GREMA3D_1
80 |  | Създаване на електрифициран и механизиран диорамен модел в мащаб 1:1250, който представя сегмент от воден път, включващ морска зона, речно устие, влажна защитена зона и речно пристанище с приложение на дигитални технологии и технологии от сферата на синята икономика | брой | 1 | 208333.3333 | 208333.3333 | 250000 | Оферта GREMA3D_2
|  | обща сума | [5 empty] | 4225815.8611
81 | ВИСШЕ ВОЕННО МОРСКО УЧИЛИЩЕ | Високопроизводителна работна станция | бр | 3 | 12800 | 38400 | 46080
82 |  | Комуникационни оборудване за осигуряване на връзка между изследваните точки и лабораториите на ВВМУ | бр | 1 | 3000 | 3000 | 3600 | пазарно проучване
83 |  | Сензори за измерване на състоянието на средата | бр | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | пазарно проучване
84 |  | Мобилни работни станции с висока производителност и дълго време на работа без външно захранване, осигуряващи производителност с използване на изкуствен интелект | бр | 1 | 8500 | 8500 | 10200 | пазарно проучване
85 |  | Сензори за дигитализиране на средата в 3д | бр | 2 | 3000 | 6000 | 7200 | пазарно проучване
86 |  | Система от възобновяеми енергийни източници | бр | 1 | 11000 | 11000 | 13200 | пазарно проучване
87 |  | Мобилни работни станции с висока производителност и дълго време на работа без външно захранване, осигуряващи производителност с използване на изкуствен интелект | бр | 1 | 6500 | 6500 | 7800 | пазарно проучване
88 |  | Софуер Matlab с допълнителни пакети | бр | 1 | 8000 | 8000 | 9600 | пазарно проучване
|  | обща сума | [5 empty] | 109680
***
Общо разходи за оборудване | [5 empty] | 4294404.8859 | 5153285.8611
* Приложение 4 Остойностен списък с оборудване се попълва и прикачва в ИСУН 2020 във файл формат Excel. ** В колона "Източник за формиране на единична цена на вид оборудване" се посочват подходящи източници на информация, въз основа на които са определени планираните стойности на разходите - номер и дата на оферта/и и/или проучвания в интернет (хиперлинкове към съответните интернет базирани източници). *** При добавяне на допълнителни редове в Приложение 4 - Остойностен списък с оборудване, ще бъде необходимо да се променят заложените формули в Приложение 4 и да се създадат нови формули, по аналог на зададените в образеца.
Изпълнителна агенция
"Програма за образование"